LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INCUBADORAS DE TRANSPORTE

| Datos del Equipo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Incubadora de Transporte | Marca: | Dräger |
| Modelo: | Globe Trotter TI500 | Serie: |  |
| Servicio: | Neonatología y UPC Neonatal | Fecha: |  |

| ACTIVIDADES | APRUEBA | FALLA | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Chequeo encendido de equipo |  |  |  |
| Chequeo y limpieza externa de cúpula principal |  |  |  |
| Chequeo y limpieza general de panel de control |  |  |  |
| Chequeo funcionamiento y estado físico de botoneras |  |  |  |
| Chequeo funcionamiento de puertas |  |  |  |
| Chequeo funcionamiento de bandeja |  |  |  |
| Chequeo de temperatura |  |  |  |
| Chequeo de estado físico de ruedas |  |  |  |
| Chequeo o cambio de batería |  |  |  |
| Chequeo de funcionamiento de alarmas |  |  |  |
| Chequeo estado de cable de poder |  |  |  |
| Chequeo carro porta incubadora |  |  |  |
| Chequeo tubo de oxígeno |  |  |  |
| Pruebas funcionales |  |  |  |

| EQUIPO OPERATIVO | SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

Nombre Técnico o Ingeniero Ejecutante:		    Firma:

Nombre Técnico o Ingeniero HEC:		             Firma:

Nombre Jefe o Coordinador de                                 Firma:

Servicio Clínico o de Apoyo: