LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA

| Datos del Equipo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Monitor de Gasto Cardiaco | Marca: | Lidco |
| Modelo: | Rapid V1 | Serie: |  |
| Servicio: | UPC Adulto | Fecha: |  |

| ACTIVIDADES | APRUEBA | FALLA | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Chequeo y limpieza general |  |  |  |
| Chequeo estado de carcasa |  |  |  |
| Chequeo sonido y funcionamiento de alarmas |  |  |  |
| Chequeo estado de pantalla |  |  |  |
| Chequeo estado de cable de poder |  |  |  |
| Chequeo estado de conectores |  |  |  |
| Chequeo estado de botonera |  |  |  |
| Chequeo estado de accesorios |  |  |  |
| Chequeo de software |  |  |  |
| Calibración medición de gasto cardiaco |  |  |  |
| Chequeo de puerto USB y tarjetas |  |  |  |
| Chequeo o cambio de batería |  |  |  |
| Pruebas funcionales |  |  |  |

| EQUIPO OPERATIVO | SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

Nombre Técnico o Ingeniero Ejecutante:		    Firma:

Nombre Técnico o Ingeniero HEC:		             Firma:

Nombre Jefe o Coordinador de                                 Firma:

Servicio Clínico o de Apoyo: