LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VENTILADORES MECÁNICOS FIJOS Y DE TRANSPORTE

| Datos del Equipo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Ventilador Mecánico Fijo | Marca: | Aeonmed |
| Modelo: | VG70 | Serie: |  |
| Servicio: | Medicina Física y Rehabilitación | Fecha: |  |

| ACTIVIDADES | APRUEBA | FALLA | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Chequeo y limpieza general |  |  |  |
| Chequeo de alarmas |  |  |  |
| Chequeo funcionamiento de pantalla |  |  |  |
| Chequeo de cable de poder |  |  |  |
| Chequeo manguera aire |  |  |  |
| Chequeo manguera oxígeno |  |  |  |
| Chequeo sensor de flujo |  |  |  |
| Chequeo filtro de entrada de aire |  |  |  |
| Chequeo test de flujo |  |  |  |
| Chequeo test de fuga circuito paciente |  |  |  |
| Chequeo test de presión |  |  |  |
| Chequeo válvula de seguridad |  |  |  |
| Chequeo de modos ventilatorios (presión/volumen) |  |  |  |
| Chequeo o cambio de batería |  |  |  |
| Chequeo o cambio de celda de O2 |  |  |  |

| HORAS DE USO |  |
| --- | --- |

| EQUIPO OPERATIVO | SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

Nombre Técnico o Ingeniero Ejecutante:		    Firma:

Nombre Técnico o Ingeniero HEC:		             Firma:

Nombre Jefe o Coordinador de                                 Firma:

Servicio Clínico o de Apoyo: