LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÁQUINAS DE ANESTESIA

| Datos del Equipo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Máquina de Anestesia | Marca: |  |
| Modelo: |  | Serie: |  |
| Servicio: |  | Fecha: |  |

| ACTIVIDADES | APRUEBA | FALLA | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar inspección visual y limpieza externa |  |  |  |
| Realizar inspección de componentes y limpieza interna |  |  |  |
| Chequeo de Sistema de Gases: |  |  |  |
| - Verificar las mangueras de gases y sus conexiones |  |  |  |
| - Revisar estado y lectura de los medidores de presión |  |  |  |
| - Verificar presiones de O2, N2O y Aire de la red |  |  |  |
| - Verificación de fugas |  |  |  |
| - Revisar válvula de inhalación y exhalación |  |  |  |
| - Revisar sensores de flujo |  |  |  |
| - Revisar y calibrar medidor de presión |  |  |  |
| - Revisar válvula APL |  |  |  |
| - Verificar la operación y control de flujo de válvulas |  |  |  |
| Chequeo de Canister |  |  |  |
| Chequeo de Ventilador de Anestesia: |  |  |  |
| - Revisar el accionamiento y funcionamiento del fuelle |  |  |  |
| - Verificar el funcionamiento del ventilador |  |  |  |
| - Verificar funcionamiento del equipo en todos los modos de operación |  |  |  |
| Chequeo de juntas tóricas |  |  |  |
| Inspección y calibración celda de O2 |  |  |  |
| Chequeo o cambio de batería |  |  |  |
| Verificar funcionamiento de alarmas |  |  |  |

| Kit de Mantenimiento: |  |
| --- | --- |
| - Sin Kit de Mantenimiento - Kit de Mantenimiento 12 meses - Kit de Mantenimiento 24 meses - Kit de Mantenimiento 36 meses | - Kit de Mantenimiento 48 meses - Kit de Mantenimiento 60 meses - Kit de Mantenimiento 72 meses |

| HORAS DE USO |  |
| --- | --- |

| EQUIPO OPERATIVO | SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

Nombre Técnico o Ingeniero Ejecutante:		    Firma:

Nombre Técnico o Ingeniero HEC:		             Firma:

Nombre Jefe o Coordinador de                                 Firma:

Servicio Clínico o de Apoyo: