LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MONITOR DESFIBRILADOR DEA

| Datos del Equipo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Monitor Desfibrilador DEA | Marca: |  |
| Modelo: |  | Serie: |  |
| Servicio: |  | Fecha: |  |

| ACTIVIDADES | APRUEBA | FALLA | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Chequeo encendido de equipo |  |  |  |
| Chequeo y limpieza general |  |  |  |
| Chequeo estado de carcasa |  |  |  |
| Chequeo sonido de alarmas |  |  |  |
| Chequeo estado de pantalla |  |  |  |
| Chequeo estado de conectores |  |  |  |
| Chequeo estado de botonera |  |  |  |
| Detección parches adulto |  |  |  |
| Detección parches pediátrico |  |  |  |
| Chequeo o cambio de batería |  |  |  |
| Pruebas de descargas |  |  |  |

| FECHA VENCIMIENTO PARCHE ADULTO |  |
| --- | --- |
| FECHA VENCIMIENTO PARCHE PEDIÁTRICO |  |

| EQUIPO OPERATIVO | SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

Nombre Técnico o Ingeniero Ejecutante:		    Firma:

Nombre Técnico o Ingeniero HEC:		             Firma:

Nombre Jefe o Coordinador de                                 Firma:

Servicio Clínico o de Apoyo: